**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН 02/21**

Мерна места за Основни суд у Аранђеловцу:

- у Аранђеловцу ул. Књаза Милоша бр. 102, ЕД број: 5010754277, број бројила- 1242287 – једнотарифно бројило, прикључено на дистрибутивни систем у категорији широка потрошња (одобрена снага 17,25 KW), назив места мерења: Општински суд у Аранђеловцу.

- у Аранђеловцуул. Књаза Милоша бр. 102, ЕД број:5010754285, број бројила – 27298 – ниски напон (одобрена снага 260 KW), назив места мерења: Основни суд у Аранђеловцу.

- у Тополи, ул. Булевар краља Александра бр. 119, ЕД број 5010887234, број бројила – 50002330, ниски напон (одобрена снага 88,49 KW), назив места мерења: Општински суд.

- у Рачи, ул. Крађорђева, ЕД број 5000376961/14303294, број бројила – 3225461, – једнотарифно бројило, прикључено на дистрибутивни систем у категорији широка потрошња (одобрена снага 17,25 KW), назив места мерења: Основни суд Аранђеловац – пријемна к.

Просечна годишња потрошња:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Једнотарифно  (ЈТ)  (кWh) | Виша  тарифа  (кWh) | Нижа  Тарифа  (кWh) |
|  | 57.755 | 260.560 | 34.450 |
| УКУПНО | 57.755 | 260.560 | 34.450 |

**Наведене количине су oквирнe (oчeкивaнa), и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у зависности од остварене потрошње.**

**Током периода реализације може доћи до повећања број мерних места, као и до смањења.**

**Трошкове око промене тарифоног профила на жељени сноси понуђач.**

**НАЧИН ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ**

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања.

Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду

Период испоруке на годишњем нивоу: од дана закључења Уговора у времену од 00:00h-24:00h

Место испоруке: објекти на територији општине Аранђеловац, Tополе и Раче